INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ  PUBLICZNYCH nr 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

### W  Świnoujściu ul. Szkolna 1

| Właściciel |  |
| --- | --- |
| Opracował | st. kpt. w st. sp. mgr inż. Waldemar Boratyński |
| Zatwierdzam |  |
| Data | 02.04.2011r. |

ŚWINOUJŚCIE      kwiecień  2011r

Egz. Nr 1

KARTA  AKTUALIZACYJNA

| Lp. | Data | Kto dokonał aktualizacji | Zakres aktualizacji |
| --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO

DLA     ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH  NR 4

w Świnoujściu ul. Szkolna 1

PODSTAWA  PRAWNA:

-	Ustawa o ochronie  przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r ( Dz. U. Nr 81 z dnia 11.09.1991 r, poz. 351 )  [1]

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   (Dz. U. Nr 109, poz. 719.)[2] a w szczególności §  6  w / w rozporządzenia

-	Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156, Dz. U z 2008r. nr 201 poz. 1238 i nr 228 poz. 1514, Dz. U z 2009r. nr 56 poz. 461.)[3]

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca  2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [4]

-	PN –B – 02852 kwiecień 2001 Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

-	PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

-	PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa   na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

-	 PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Celem jest określenie:

-	Warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu

-	Sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

-	Sposobu postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

-	Sposobu praktycznego prowadzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi

-	Sposobu zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

W  S  T  Ę  P

Ustawa  z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej             ( Dz. U. Nr  81 , poz. 351z póź. zm. )   stanowi, że ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Obowiązek zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem  realizuje  Dyrektor Szkoły poprzez  wyznaczonych pracowników.

Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Właściciel, albo użytkownik budynku i terenu ma zapewnić ich ochronę przeciwpożarową i w związku z tym jest zobowiązany:

-	Przestrzegać  przeciwpożarowych  wymagań techniczno – budowlanych,  instalacyjnych i technologicznych,

-	Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

-	Zapewnić konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

-	Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

-	Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren  do prowadzenia akcji ratowniczej.

-	Zapoznać  pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

-	Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Rozpoczęcie eksploatacji nowego, przebudowanego lub wyremontowanego budynku, albo instalacji może nastąpić wyłącznie gdy:

a.	Zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe

b.	Sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze  oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Wszelkie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków  innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z przepisami § 6.1 w/w rozporządzenia wymagania przeciwpożarowe dotyczące całej posesji budynku  zawarte są w niniejszym opracowaniu.

Stosowanie tych wymogów w codziennej praktyce, tak w dziedzinie organizacyjnej jak i technicznych urządzeń przeciwpożarowego zabezpieczenia określone są w zadaniach i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, stosownie do podziału kompetencji.

## ROZDZIAŁ   I

1.	Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i warunków technicznych:

Budynek Zespołu Szkół Publicznych nr 4 zlokalizowany jest w Świnoujściu przy ul. Szkolnej 1. Od strony zachodniej graniczy z budynkiem użyteczności publicznej Przedszkolem Miejskim nr 11 oraz budynkami mieszkalnymi jak również z pozostałych stron  graniczy również z budynkami mieszkalnymi. Budynek  o jednej kondygnacji nadziemnej w części pawilonów A,B,C i dwóch kondygnacjach nadziemnych w budynku D oraz dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej budynku głównego. Pawilony A, B, C  połączone łącznikiem. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sale szkolne z zapleczem socjalnym oraz kuchnia.

  - Budynek szkoły.

Dane konstrukcyjne:

W wyniku  przeprowadzonej wizji lokalnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świnoujściu oraz dokumentacji w postaci projektu budowlanego – wykonawczego  stwierdzono:

- fundamenty żelbetonowe

-ściany beton komórkowy uzupełniany cegłą silikatową

-stropodach  wentylowany typu DMS. Budynek D strop WPS

-dach kryty papaą.

-schody (żelbetonowe)

Instalacje:

-  Elektryczna

-	Wod – kan.

-	Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej kuchni

-	Telefoniczna

-	Odgromowa

-	Gazowa

Wejścia  do budynku:

-	Wejście główne od strony zachodniej z kierunku ul. Szkolnej prowadzące na hol łącznika.

-	Wejścia do łącznika od strony wschodniej z kierunku boiska.

-   Wejście od strony zachodniej na parter budynku D oraz od strony wschodniej z kierunku boiska.

-	Wejście do budynku głównego części mieszkalnej i magazynowej od strony zachodniej z kierunku ul. Szkolnej.

Klasyfikacja budynku - ocena zagrożenia pożarowego.

Parametrami zagrożenia pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r [3]  jest Kategoria  Zagrożenia Ludzi - ZL.

Część budynku   zgodnie z § 209 ust. 2 [3] zaliczamy do Kategorii ZL III w części biurowej (użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL l i ZL II.) Pozostałą część obiektu przeznaczoną dla dzieci  zaliczamy do ZL III. (użyteczności publicznej.) Salę gimnastyczną i łącznik zaliczamy do ZL-I.

Pomieszczenia magazynowe w piwnicy budynku głównego oraz kuchnię zaliczamy do pomieszczeń PM – produkcyjno – magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

1.1.1.		Przeciwpożarowe warunki budowlane.

A)		Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – Obiekt Szkoły w zakresie:

-  budynek główny o 2 kondygnacjach nadziemnych, i 1 podziemnej o wysokości   ok.9,0 m.

-	Budynek D o 2 kondygnacjach nadziemnych o wysokości 7,25m

-	Pawilony A, B, C parterowe o wysokości 4,5m

Zgodnie z § 8[3]  budynek niski (N) jest to budynek od 12 m do 25m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości od 4 do 9 kondygnacji włącznie). Budynki Szkoły są budynkami niskimi (N). Dla budynku niskiego wymagana klasa odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 2[3] to  dla pomieszczeń  ZL-III klasa odporności pożarowej C. Dla ZL-I klasa –B. Dla części mieszkalnej ZL-IV klasa odporności pożarowej D.

| Budynek | ZL I | ZL II | ZL III | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| niski (N) | „B” | „B” | „C” | „D” | „C” |

Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w niektórych budynkach niskich (N) do poziomu, który określa poniższa tabela:

| Liczba kondygnacji nadziemnych | ZL I | ZL II | ZL III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | „D” | „D” | „D” |
| 2*) | „C” | „C” | „D” |
| *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m. |

W związku z powyższym klasa odporności dla poszczególnych części jest:

- Budynek główny – klasa C

- Budynek D – klasa D

- Pawilony A, B, C i sala gimnastyczna  - klasa D

Budynek Główny w części piwnicznej przy maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej  Q ≤ 500 [MJ/m2] -  wymagana klasa odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 4[3] to klasa –D.

| Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] | Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | Budynek wielokondygnacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | niski | średnio-wysoki | wysoki | Wysoko- ściowy |
|  |  | (N) | (SW) | (W) | (WW) |
| Q ≤ 500 | „E” | „D” | „C” | „B” | „B” |

Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, w

związku z powyższym dla piwnicy przyjmujemy również klasę odporności pożarowej – C.

B)		Wymagania dla elementów konstrukcyjnych budynku – klasa odporności ogniowej elementów budynku i rozprzestrzenianie ognia.

Oznaczenia w tabeli:

| Klasa Odporności Pożarowej Budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop 1) | Ściana zewnętrzna 1),2) | Ściana wewnętrzna 1) | Przekrycie dachu 3) |
| „C” | R 60 | R 15 | R E l 60 | E l 30 | E I 154) | E 15 |
| „D” | R 30 | (-) | R E l 30 | E l 30 | (-) | (-) |

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotycząca zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku

E -szczelność ogniowa ( w minutach), określona jw.

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

(-) – nie stawia się wymagań

– Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R)

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

C)	Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3].  Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL I PM określają poniższe tabele:

| Kategoria zagrożenia ludzi | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 |
| --- | --- |
|  | w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | w budynku wielokondygnacyjnym |
|  |  | niskim (N) | średniowysokim (SW) | wysokim i wysokościowym (W) i (WW) |
| ZL I, III, IV | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 2.500 |

| Rodzaj stref pożarowych | Gęstość obciążenia ogniowego Q [MJ/m2] | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | w budynku wielokondygnacyjnym |
|  |  |  | niskim i średniowysokim (N) i (SW) | wysokim i wysokościowym (W) i (WW) |
|  | Q ≤ 500 | 20 000 | 10 000 | 5 000 |

Wszystkie wydzielone strefy ZL mieszczą się w maksymalnej dopuszczalnej powierzchni określonej w tabeli.8000m2.

Powierzchnia piwnicy mieści się również w maksymalnej strefie określonej przez tabelę dla PM i wynoszącej 10 000m2.

D)	 Wymagania ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt  ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku  lub  do sąsiedniej  strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwane dalej "drogami ewakuacyjnymi".

2. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.

3. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz.

W przypadku budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 warunki są nie spełnione na Sali gimnastycznej.

Przejścia ewakuacyjne

- W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego  na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej

„przejściem ewakuacyjnym”, o długości nie przekraczającej zaliczanych do kategorii ZL  - 40 m.

- Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,  należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.

W przypadku budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 warunki są spełnione, gdyż długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza 40m.

Wyjścia ewakuacyjne

Pomieszczeń powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy są przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób . Z Sali gimnastycznej jest jedno wyjście.

Wyjścia ewakuacyjne – nie spełniony warunek dla Sali gimnastycznej.

Drzwi ewakuacyjne

1. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

2. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób lub przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się, sytuacja taka  występuje w salach zajęć i Sali gimnastycznej.

3. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych w ust. 4, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co

najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy.

W przypadku budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 warunki nie  spełnione dla Sali gimnastycznej gdzie drzwi ewakuacyjne otwierają się do wnętrza sali.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych

1. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.

2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.

4. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

W przypadku budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 korytarze spełniają  wymagania pod względem szerokości i wysokości.

Długość drogi ewakuacyjnej

1. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym", mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia

ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia w m |
| --- | --- |
|  | przy jednym dojściu | przy co najmniej 2 dojściach1) |
| ZL l | 10 | 40 |
| ZL III | 301 | 60 |
| ZL IV | 602) | 100 |

1) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W przypadku budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 długości dróg spełniają wymagania.

E)		Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Materiały do wykończenia wnętrz

1. W strefach pożarowych  ZL -II stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

W przypadku budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty lub powinny zostać uodpornione do stopnia trudno zapalności.

1.1.2.		Warunki instalacji odgromowej

Zgodnie z Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75. poz. 690 z póź. zmianami.)[3]

Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.  Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1:2002/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, wymagania ogólne. Budynek

wymaga ochrony podstawowej. Badania okresowe urządzenia piorunochronnego należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat lub w przypadku przebudowy lub zmiany funkcji budynku.

1.1.3.		Warunki stosowania instalacji sygnalizacyjno – alarmowych oraz Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn.i Adm. z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów[2]   w budynku nie ma obligatoryjnej konieczności zastosowania Systemu Sygnalizacji Pożarowego.

1.1.4.		Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

A)		Instalacje wodociągowe wewnętrzne przeciwpożarowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.10r [2] w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  hydranty 25 powinny być stosowane na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy obejmującej strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II o powierzchni przekraczającej 200 m2.

Budynek Zespołu Szkół Publicznych nr 4 nie posiada hydrantów wewnętrznych Ø25, w związku z czym nie spełnia wymagań rozporządzenia.

    - Oświetlenie bezpieczeństwa.

W budynku, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. W budynku nie istnieje konieczność  zastosowania oświetlenia bezpieczeństwa.

1.2.	Charakterystyczne dla Zespołu Szkół Publicznych nr 4 źródła  powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania

1.2.1.	Rodzaj materiałów palnych występujących w obiekcie:

- 	papier,

-	PCV

- 	produkty drewniane i drewnopochodne (płyty wiórowe) zastosowane do produkcji mebli biurowych,

- 	niewielkie ilości pianki poliurytynowej zastosowanej w siedziskach foteli, krzeseł.

- 	przewody elektryczne,

-	konstrukcje drewniane i PCV

-	zabawki wykonane z PCV i drewna

1.2.2.		Źródła powstawania pożaru.

Niebezpieczeństwo powstania pożaru w pomieszczeniach  może nastąpić na skutek nieprzestrzegania przez pracowników i

dzieci     – przepisów ochrony przeciwpożarowej a w szczególności poprzez:

a/	Wady  urządzeń i instalacji  elektrycznych:

-	Przeciążenie instalacji elektrycznej prowadzące do zwarć i przepięć,

-	Uszkodzenia mechaniczne przewodów elektrycznych,

-	Niewłaściwa eksploatacja tablic energetycznych,

-	Ułożenie przewodów elektrycznych na materiale palnym,

-	Używanie prowizorycznych podłączeń elektrycznych,

-	Nieuprawnione dokonywanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych,

-	Brak badań skuteczności zerowania i oporności izolacji przewodów elektrycznych,

-	Korzystanie z niesprawnych urządzeń elektrycznych,

b/	Nieostrożność osób przebywających w Zespole Szkół Publicznych nr 4.

-	Palenie w miejscach niedozwolonych i porzucania tlących się niedopałków w miejscach materiałów palnych,

-	Pozostawianie nie wyłączonych odbiorników elektrycznych nie przystosowanych do pracy ciągłej,

c/	Celowe działania człowieka w tym podpalenia,

d/	Wyładowania atmosferyczne:

-	Uszkodzona instalacja piorunochronna

-	Źle wykonane uziemienia

e/	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych,

f/	Niewłaściwe prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,

1.2.3.		Drogi rozprzestrzeniania się pożaru:

-	Pionowe  ciągi komunikacyjne

-	Wentylacja mechaniczna

-	Przepusty instalacyjne

-	Otwory drzwiowe i okienne

1.3.	Zagrożenie pożarowe w Zespole Szkół Publicznych nr 4

Przez zagrożenie pożarowe należy rozumieć stwierdzoną możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, spowodowaną zapalnością materiałów konstrukcyjnych, składowych, wyposażenia pomieszczeń oraz wystroju wnętrz. Zagrożenie to stanowi niebezpieczeństwo dla życia i mienia wynikającą z stosunkowo szybkiego rozwoju pożaru w tego typach obiektów.

Na zagrożenie pożarowe w Szkole składają się takie czynniki jak:

- Palne elementy konstrukcyjne budynku jak  okna, drzwi.

- Nagromadzenie dużej ilości mebli  związane z charakterem prowadzonej działalności co powoduje duże obciążenie ogniowe.

- Duża ilość zainstalowanych odbiorników prądu, co może powodować przeciążenie instalacji elektrycznej.

- Duża ilość materiałów składowych w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

- Nieostrożność pracowników i interesantów korzystających  ze Szkoły w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz palenie tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.

- Brak lub nieprawidłowe prowadzenie przeglądów i badań okresowych, napraw oraz konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

- Nieprawidłowa obsługa urządzeń lub wykorzystywanie ich do innych celów, względnie niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- Prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych przy użyciu ognia otwartego i ciecz palnych.

1.4.	Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.

- Zastosowanie  palnych elementów  konstrukcyjnych

- Zastosowanie palnych elementów wystroju wnętrz na ciągach komunikacyjnych pionowych i poziomych.

- Składowanie palnych materiałów w zbyt dużych ilościach w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tych celów lub nie spełniających wymogów technicznych.

- Gromadzenia materiałów palnych i urządzeń na korytarzach.

- Stosowania łatwo zapalnych materiałów wystroju wnętrz. /wykładzin podłogowych, kotar, zasłon./

- Składowania materiałów palnych pod ścianami budynku.

- Braków w stanie sprzętu gaśniczego, zły stan techniczny tego sprzętu.

- Nieznajomość posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

- Braku wydzieleń pożarowych pomieszczeń od ciągów komunikacyjnych oraz nie zabezpieczenia przejść instalacji i przewodów przez ściany i stropy budynku.

- Opóźnienie w alarmowaniu straży pożarnych po powstaniu pożaru i niewłaściwa organizacja działań ratowniczych.

- Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przy remoncie i zmianie przeznaczenia pomieszczeń.

1.5.	Zasady  zapobiegania możliwościom powstania pożaru.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

a)	w strefie zagrożenia wybuchem

b)	w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

c)	w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa;

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i

częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z

- materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

- rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;

- składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a)	urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),

b)	linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu

elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli

zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda

wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;

- składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

- wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje

jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

2) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;

3) 	umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

4) oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie  informacji niezbędnych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,

g) drzwi przeciwpożarowe,

h) drogi pożarowe,

Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) 	nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;

2)	zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

## ROZDZIAŁ  II

2.	Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcje urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

2.1. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne należy  przeprowadzać w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku poprzez sprawdzenie stanu technicznego gaśnic oraz dokonania odpowiednich pomiarów  zgodnych z zaleceniami producenta w zakresie użytych środków gaśniczych. Konserwacje dokonać w wyspecjalizowanych zakładach.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Pomieszczenia budynku powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zakwalifikowaniem  do  ZL-I, III, IV i PM.

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w zarodku, tj . pierwszej fazie jego trwania.

Używany może być tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzęt powinien być tylko atestowany i zgodny z normą na gaśnicę  PN –92 / M –51079 arkusz piąty, która dopuszcza do użytkowania następujące typy gaśnic:

-	gaśnice proszkowe  typu ABC i BC

-	gaśnice śniegowe typu GS-5X lub GS-6X z zaworem szybko otwieralnym

-	gaśnice wodne

-	gaśnice pianowe typu GW-6Z lub GW-9Z

Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi  ZL- II, III, i PM.

Czasookresy poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń ppoż. i gaśnic w tabeli poniżej:

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Czasookres kontroli | Tryb kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnice przenośne | min raz w roku | Według instrukcji ustalonej przez producenta. |
| 2. | Badanie wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych | Raz w roku | Poprzez pomiar bezpośredni. |
| 3. | Badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze | Co 5 lat | Poprzez próbę hydrauliczną. |

2.2.	Zasady rozmieszczenia.

Przy rozmieszczaniu sprzętu w budynku należy stosować następujące zasady:

-	sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i  przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń.

-	sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach  w każdym z pomieszczeń, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają

-	oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z  PN –92/N-01256/01 „znaki bezpieczeństwa –ochrona przeciwpożarowa”

-	do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1,0 m

-	sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.(piece, grzejniki )

-	odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.

2.3.	Oznaczenie gaśnic

Gaśnice powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem  wynikającym z oznaczenia piktogramów naniesionych na etykietach gaśnic  to jest:

A   - CIAŁA STAŁE  ( gaśnice płynowe, proszkowe ABC)

B -CIECZE PALNE ( gaśnice śniegowe, proszkowe BC)

C  - GAZY PALNE  ( gaśnice śniegowe, proszkowe BC)

D  - METALE LEKKIE ( gaśnice proszkowe  M )

F – OLEJE I TŁUSZCZE

2.4. 	Zasady zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Przy zwalczaniu pożarów urządzeń elektrycznych występuje możliwość porażenia osoby gaszącej, jeżeli zastosowane zostaną środki przewodzące prąd elektryczny, dlatego do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem nie wolno używać sieci hydrantowej. Najbardziej celowe jest użycie gaśnicy proszkowej.

Zasady użycia gaśnicy

- Środek gaśniczy skierować do źródła ognia. Gaszący nie powinien narażać się na działanie dymu i promieniowania cieplnego.

- pożary powierzchniowe gasić zaczynając od przodu „zawijając”.

- pożary kropli i cieczy spadających gasić od góry do dołu!. Płonące ciecze spadają na podłoże i powodują drugi pożar. Zanim nie ugasi się kropli spadających nie można ugasić pożaru na podłodze.

- pożary ścian gasić od dołu do góry.

- zgromadzić potrzebną ilość środków gaśniczych w pobliżu źródła ognia

- uważać na wtórny zapłon. Palne pary mogą się ponownie zapalić w przypadku zetknięcia się z nagrzanymi przedmiotami. Należy dlatego pozostać w gotowości przy powierzchni, która była objęta pożarem. Nie na niej ale obok.

- po użyciu gaśnicy nie wieszać na dotychczasowym miejscu lecz oddać do napełnienia środkiem gaśniczym. Nawet wtedy, gdy raz niewielką ilość środka gaśniczego zużyto, musi się gaśnicę skierować do warsztatu.

Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zasady użycia hydrantu wewnętrznego

ROZDZIAŁ   III

3.	Sposoby postępowania  w przypadku pożaru i innego zagrożenia.

3.1.	Alarmowanie .

Każdy pracownik obowiązany jest znać rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się na wyposażeniu Zespołu Szkół Publicznych nr 4 jego rozmieszczenia oraz zasady użycia tego sprzętu.

W przypadku powstania pożaru w czasie godzin pracy każdy pracownik obowiązany jest:

-	niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w miejscach zagrożonych pożarem w sposób nie powodujący paniki

-	zaalarmować straż pożarną nr alarmowy 998 lub 112

-	zawiadomić Dyrektora Szkoły i przystąpić do działań    ewakuacyjnych oraz   gaśniczych

Alarmując Jednostki Państwowej Straży Pożarnej  podać:

-	miejsce powstania pożaru tj. adres, lokalizację w budynku

-	podać  co się pali

-	zagrożenie dla ludzi

-	zagrożenia inne np. budowlane, chemiczne.

-	numer telefonu z jakiego się dzwoni,  nazwisko  i imię

UWAGA !

Po wykonaniu tych czynności słuchawkę telefonu odłożyć po potwierdzeniu przez Straż Pożarną oraz poczekać na ewentualne sprawdzenie autentyczności zgłoszenia.

Alarmowanie w budynku powinno następować w sposób spokojny i nie powodujący paniki poprzez Sygnały Dźwiękowe lub głosowo

„ pali się „    lub     „ pożar „

Następnie przystąpić do działań ewakuacyjnych oraz gaśniczych przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

W razie potrzeby należy zaalarmować:

-	Pogotowie Ratunkowe – 999

-	Policje                        - 997

-	Pogotowie Gazowe      - 992

-	Pogotowie Wodociągowe – 994

-	Pogotowie energetyczne – 991

3.2.	Działania Ratownicze.

W celu likwidacji pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z niżej podanymi zasadami:

-	Ustalić miejsce pożaru i występujące zagrożenia następnie zaalarmować Straż Pożarną.

-	Po zaalarmowaniu Straży Pożarnej przeprowadzić ewakuacje dzieci korzystających ze Szkoły.

-	Wyłączyć dopływ energii elektrycznej

-	Prowadzić działania gaśnicze przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego stosownie do rodzaju palących się materiałów

-	Środki gaśnicze kierować na źródło ognia

-	Nie otwierać  bez konieczności okien oraz drzwi

-	Oddymiać w miarę możliwości drogi ewakuacyjne.

-	Prowadzić ewakuacje zagrożonego mienia

-	Usuwać zagrożone zapaleniem materiały palne

-	Działania prowadzić do chwili przejęcia terenu działań przez jednostki PSP

Z chwilą przybycia  jednostek PSP przekazać teren działań podając jednocześnie podstawowe informacje tj:

-	miejsce pożaru

-	rodzaj palącego się materiału

-	czy występuje zagrożenie dla życia ludzi

-	poinformować o umiejscowieniu i stanie głównego wyłącznika prądu

-	poinformować o zagrożeniach wynikających z możliwości zawalenia konstrukcji

-	poinformować o podjętych działaniach gaśniczych i ich skuteczności

-	poinformować o drogach i wyjściach ewakuacyjnych

-	przekazać do dyspozycji niniejszą instrukcje

Kierujący działaniem ratowniczym ma prawo zarządzić:

-	ewakuacje ludzi i mienia

-	wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich na terenie akcji ratowniczo-gaśniczej

-	żądać stosownej pomocy od osób fizycznych i instytucji

-	przejąć na czas akcji niezbędne środki i tereny

Do chwili przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej działaniami ratowniczymi kieruje Dyrektor Szkoły lub osoba wyznaczona z pośród pracowników.

Wszystkich pracowników oraz osoby postronne obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się kierownikowi działań.

ROZDZIAŁ IV

4.		Organizacja i warunki ewakuacji oraz sposoby jej praktycznego sprawdzania.

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

-	zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;

-	zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;

-	zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;

-	zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;

-	zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;

Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane[3].

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Sprawdzenie powinno odbyć się poprzez ogłoszenie alarmu pożarowego dla wszystkich użytkowników Szkoły.

Ewakuacje dzieci przeprowadza personel kierując osoby według poniższego schematu:

- Ewakuacja dzieci z sali zajęć i sali gimnastycznej następuje bezpośrednio poprzez wyjścia ewakuacyjne   na zewnątrz budynku.

- Ewakuacja osób z biur i pozostałych pomieszczeń następuje poprzez dostępne wyjścia ewakuacyjna na zewnątrz budynku.

- Szczegółowe warunki ewakuacji wg. rysunku.

Punkt zbiorczy osób wyznacza się na boisku szkoły podstawowej nr 4 w celu:

- Sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły budynek

- Udzielenia ewentualnej pomocy medycznej

Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji przeprowadzić w uzgodnieniu z Komendą Miejską PSP w Świnoujściu. Z przeprowadzonej ewakuacji sporządzić protokół.

4.1.	Zasady ewakuacji ludzi

Akcja ewakuacyjna prowadzona powinna być poziomymi ciągami przeznaczonymi do komunikacji ogólnej oznakowanymi  ewakuacyjnymi  znakami fotoluminescencyjnymi

Ewakuacje można prowadzić jednocześnie z akcją gaśniczą

Ewakuację należy prowadzić spokojnie, nie wywołując paniki,  ewentualne poszukiwania prowadzić w miejscach możliwych do ukrycia się.

Przybyłe osoby korzystające ze Szkoły informować o kierunkach ewakuacji,  przejściach, dojściach i wyjściach ewakuacyjnych

Sprawdzać czy wszystkie osoby a przede wszystkim dzieci i osoby o ograniczonej zdolności poruszania się opuściły pomieszczenia koncentrując się przede wszystkim na pomieszczeniach bezpośrednio zagrożonych pożarem dlatego akcja gaśnicza powinna być skoncentrowana na niedopuszczeniu  pożaru na drogi i przejścia ewakuacyjne

W trakcje ewakuacji należy przestrzegać następujących zasad:

- Prowadzić ewakuację do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego oznaczonego znakiem ewakuacyjnym „ Wyjście Ewakuacyjne „

poprzez dostępne drogi ewakuacyjne.

-	Po korytarzach  poruszać się zdecydowanie w ustalonym kierunku zgodnym ze znakami ewakuacyjnymi, nie biegać, nie wyprzedzać się nawzajem

-	Przy zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej, przy ścianach

-	Nie należy zatrzymywać się bez potrzeby aby nie blokować drogi

-  Nie przemieszczać się w kierunku przeciwnym do prowadzonej    ewakuacji

-	Osoby, które nie mogą poruszać się o własnych siłach powinny być wynoszone

-	Drzwi do pomieszczeń powinny pozostać zamknięte z pozostawionym kluczem w zamku.

Ewakuacja powinna być prowadzona na teren otwarty poprzez dostępne wyjścia ewakuacyjne.

Niedopuszczalny jest powrót osób do ewakuowanego obiektu.

Powyższe ustalenia nie są sztywnymi regułami i są zależne od sytuacji pożarowej, jak również mogą być korygowane przez kierownika akcji ratowniczo – gaśniczej.

Jako zasadę należy przyjąć ewakuowanie ludzi z miejsc najbardziej zagrożonych do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

4.2.	Ewakuacja mienia

Ewakuacje mienia przeprowadza się jeśli:

-	Jeśli jest ono bezpośrednio zagrożone

-	Utrudnia dostęp do źródła pożaru lub ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Mienie ruchome należy ewakuować jeśli jest to możliwe i nie naraża życia i zdrowia ratownika, w pierwszej kolejności z pomieszczeń objętym pożarem oraz najbardziej zagrożonych

Ewakuowane przedmioty i urządzenia powinny być usuwane w miejsca bezpieczne możliwie najdalej od miejsca pożaru.

Przekazane pod  opiekę osób do tego wyznaczonych w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.

W przypadku uszkodzenia dachu w wyniku pożaru należy ewakuować mienie z całego budynku do obiektów wcześniej uzgodnionych.

Ewakuacje mienia rozpoczynać od wynoszenia dokumentacji bieżącej oraz dokumentacji  archiwalnej o zasadniczym znaczeniu dla Szkoły.  Następnie urządzenia o znacznej wartości jak urządzenia biurowe, mienie ruchome, rzeczy osobiste.

Ewakuacje poszczególnych składników mienia wykonują osoby bezpośrednio odpowiedzialne na co dzień.

Kolejność ewakuacji mienia w konkretnej sytuacji i warunkach ustala Dyrektor lub jego przedstawiciel wspólnie z Kierownikiem Akcji Ratowniczej /KAR/ , która  może być na bieżąco korygowana.

Wskazane jest ewakuowanie mienia konkretnego działu, sektora przez pracowników danej komórki organizacyjnej.

4.3.	Oznakowanie obiektu.

Zapewnienie możliwości ewakuacji oznacza nie tylko istnienie w każdym obiekcie i terenie  dróg ewakuacyjnych o parametrach pozwalających na bezpieczne opuszczenie strefy pożaru, lecz również takie oznakowanie dróg, które umożliwi ich bezbłędną identyfikacje w czasie ewakuacji.

Znaki ewakuacyjne mają za zadanie ukierunkować w Szkole strumień ludzi do wyjścia.

Znaki ewakuacyjne powinny być tak usytuowane w stosunku do źródeł światła, by zapewniało to ich dostateczną luminację.

Oznakowaniu podlegają zgodnie z Polskimi Normami:

-	Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji

-	Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych

-	Lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu, materiałów niebezpiecznych

-	Pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne

## ROZDZIAŁ  V

5.	Zasady zabezpieczenia prac pożarowo - niebezpiecznych

5.1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany:

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

Zasady wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać  następujących zasad:

- zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych;

- prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w

pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

- mieć w miejscu wykonywania prac:

a.	sprzęt umożliwiający likwidacje wszelkich źródeł pożaru

b.	pojemniki metalowe wypełnione wodą na odpadki gorących przedmiotów

c.	materiały izolacyjne i osłaniające, niezbędne do zabezpieczenia toku prac

- używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

(	drogi ewakuacyjne i dojścia do stanowisk prac powinny być wolne oraz tak wybrane aby było możliwe w razie zagrożenia szybkie opuszczenie terenu prac

(	po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce wykonywania prac  a także rejony przyległe, w tym celu należy sprawdzić przede wszystkim

-  czy nie pozostawiono tlących się, żarzących się materiałów na terenie wykonywania prac

(	prace niebezpieczne pożarowo  mogą być wykonywane tylko prze osoby do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje

(	sprzęt   używany  do prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed moż1iwością  wywołania  pożaru

(	wyznaczona osoba przez kierownika przed rozpoczęciem prac zobowiązana jest zapoznać personel o  prowadzonych pracach i poinformować  o  potencjalnym zagrożeniu pożarowym

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

WZÓR PROTOKOŁU ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

PROTOKOŁ  NR

Zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych

- Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Technologia prac przewidzianych do realizacji: ...........................................................................................................................................

- Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w miejscu prac:...................................................................................................................................

- Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac pożarowo niebezpiecznych...........................................................................................................................................................................................................................................................

- Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych oraz sposoby ich zabezpieczeń obszarów sąsiadujących: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia , stanowiska, urządzenia, itp. Na okres wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Środki i sposoby alarmowania współpracowników oraz jednostek PSP w przypadku powstania pożaru: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonania prac: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji :

| Lp | Imię i nazwisko | Stanowisko | podpis |
| --- | --- | --- | --- |

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

ZEZWOLENIE  NR

Na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.

- Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Rodzaj pracy: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Czas pracy: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zagrożenie pożarowe: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Środki zabezpieczające

- przeciwpożarowe

- bhp

- inne

- Sposób wykonania prac: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Osoby odpowiedzialne za:

- przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac ..................................................................................................................................................

imię i nazwisko

Stwierdzam wykonanie ...........................................................................................................

- Wyłączenie rejonu prac spod napięcia .................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

Stwierdzam wykonanie ...........................................................................................................

- Dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów, pyłów w zakresie występowania niebezpiecznych stężeń .................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

Stwierdzam wykonanie ...........................................................................................................

- Stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż.................................................................................................................................

Imię i nazwisko

Przyjąłem do wykonania.........................................................................................................

- Zezwalam na rozpoczęcie prac w dniu(ach) ........................od godz..................do godz.......(zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisó przez osoby wymienione w pkt.8)

........................................................                                         ...........................................................

Wnioskujący                                                                              Przewodniczący komisji

- Prace zakończono w dniu ........................... o godz........................

..................................................

Wykonawca

- Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie robót                                             Skontrolował

## ROZDZIAŁ    VI

6.	Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

6.1.	DYREKTOR SZKOŁY

- znać i przestrzegać przepisy przeciwpożarowe

- nadzorować przestrzeganie przepisów ochrony ppoż. przez pracowników i osoby korzystające ze Szkoły , wyciąganie konsekwencji służbowych w stosunku do osób nie przestrzegających tych przepisów

- uwzględniać w ramach merytorycznej działalności zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

- zapewnienie pracownikom, osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa poprzez stworzenie odpowiednich warunków ewakuacji

- przestrzegać przeciwpożarowe wymagania budowlane i instalacyjne

- wyposażyć obiekt w sprzęt i urządzenia ppoż. oraz odpowiednie oznakowanie ewakuacyjne o ochrony ppoż.

- realizować wnioski i zalecenia pokontrolne w zakresie ochrony ppoż.

- zaznajamiać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

- przygotować obiekt do działań ratowniczych na wypadek pożaru lub innych miejscowych zagrożeń

- kierowanie działaniami ratowniczymi w wypadku pożaru lub miejscowego zagrożenia do czasu przybycia jednostek PSP

- wykonywać zadania i obowiązki z zakresu ochrony ppoż. określone dla każdego pracownika.

6.2.   Nauczyciele

    - znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszej instrukcji

    - wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy przed pożarem

    - branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych

    - sprawdzanie po zakończonej pracy:

-	 pomieszczeń i stanowisk pracy, czy nie występuje tam zagrożenie pożarowe

-	wyłączenie urządzeń elektrycznych nie pracujących w systemie ciągłym

-	pozamykanie okien i drzwi oraz zdanie kluczy w wyznaczone miejsce

    - niezwłocznie usuwać nieprawidłowości  w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach

    - znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru

    - posiadać umiejętność  obsługi   podręcznego sprzętu gaśniczego  i znajomości zasad gaszenia pożarów

    - w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- przerwać pracę

- powiadomić o pożarze zgodnie z planem alarmowania niniejszej instrukcji

- wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej

- podjąć działania ewakuacyjne dzieci  na zewnątrz budynku

- zamknąć okna i drzwi do pomieszczeń

- zabezpieczyć dokumentacje, w razie konieczności ewakuować mienie w miejsce wyznaczone przez KAR

- podjąć działania ratowniczo-gaśnicze poprzez dostępny sprzęt gaśniczy.

  - Pracownik gospodarczy /Konserwator/

- znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszej instrukcji

- wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy przed pożarem zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi

- branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych

- kontrolowanie obiektu zwracając szczególną uwagę czy nie ma dymu ,ognia , zapachu spalenizny

- kontrolować teren wokół obiektu pod względem zagrożeń pożarowych

- nie dopuszczać do zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie

- znać miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego ,wyłączników energii elektrycznej  z możliwością ich odłączenia

- sprawdzać czy nie zostawiono włączonych odbiorników elektrycznych nie przystosowanych do pracy ciągłej ,włączonych odbiorników gazowych i włączonego zbędnego oświetlenia

- sprawdzanie po zakończonej pracy pomieszczeń i stanowisk pracy, czy nie występuje tam zagrożenie pożarowe

- niezwłocznie usuwać nieprawidłowości  w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach

- znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru

- posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i znajomości zasad gaszenia pożaru

- prace konserwacyjne wykonywać zgodnie z zakresem posiadanych kwalifikacji zawodowych

- w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- ogłosić alarm pożarowy zgodnie z planem alarmowania niniejszej instrukcji

- powiadomić kierownictwo Szkoły

- odłączyć główny wyłącznik prądu

- podjąć działania gaśniczo-ratownicze do momentu przybycia jednostek PSP

- po przybyciu jednostek PSP zabezpieczać teren.

6.4.	 KUCHARZE, POMOCE KUCHENNE

- znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszej instrukcji

- wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy przed pożarem

- branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych

- sprawdzanie po zakończonej pracy pomieszczeń i stanowisk pracy, czy nie występuje tam zagrożenie pożarowe

- niezwłocznie usuwać nieprawidłowości  w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach

- znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru

- posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i znajomości zasad gaszenia pożaru

- w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

      - przerwać prowadzone prace

- powiadomić o pożarze zgodnie z planem

      - alarmowania niniejszej instrukcji

- wyłączyć z sieci wszystkie odbiorniki energii elektrycznej

- zamknięcie okien i drzwi między pomieszczeniami

- pomoc w ewakuowaniu dzieci w ustalone miejsca

- ewakuować dokumentacje , rzeczy osobiste

- ewakuować w razie konieczności pozostałe mienie

- po zabezpieczeniu  przystąpić do działań gaśniczych

6.5. 	Woźne

- znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszej instrukcji

- wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy przed pożarem

- utrzymywanie czystości i porządku

- sprawdzanie po zakończonej pracy czy wyłączone są urządzenia elektryczne nie przystosowane do pracy ciągłej

- branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych

- sprawdzanie po zakończonej pracy pomieszczeń i stanowisk pracy, czy nie występuje tam zagrożenie pożarowe a w szczególności pomieszczeń pobytu dzieci.

- niezwłocznie usuwać nieprawidłowości  w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach

- znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru

- posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego  i znajomości zasad gaszenia pożaru

- w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- przerwać pracę

- powiadomienie o pożarze zgodnie z planem alarmowania niniejszej instrukcji

- wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej

- zamknąć okna drzwi do pomieszczeń

- pomóc w przeprowadzeniu ewakuacji dzieci

- podjęcie działań ratowniczo –gaśniczych przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego

6.6.   Pracownicy administracyjno - biurowi

    - znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszej instrukcji

    - wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy przed pożarem

    - branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych

    - sprawdzanie po zakończonej pracy:

-	 pomieszczeń i stanowisk pracy, czy nie występuje tam zagrożenie pożarowe

-	wyłączenie urządzeń elektrycznych nie pracujących w systemie ciągłym

-	pozamykanie okien i drzwi oraz zdanie kluczy w wyznaczone miejsce

    - niezwłocznie usuwać nieprawidłowości  w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i informować kierownika o zagrożeniach

    - znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru

    - posiadać umiejętność  obsługi   podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych i znajomości zasad gaszenia pożarów

    - w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- przerwać pracę

- powiadomić o pożarze zgodnie z planem alarmowania niniejszej instrukcji

- wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej

- zamknąć okna i drzwi do pomieszczeń

- pomoc przy ewakuacji dzieci w wyznaczone miejsce

- zabezpieczyć dokumentacje, w razie konieczności ewakuować mienie w miejsce wyznaczone przez KAR

- podjąć działania ratowniczo-gaśnicze poprzez dostępny sprzęt gaśniczy.

ROZDZIAŁ   VII

7.	Sposoby zaznajamiania użytkowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i z przepisami przeciwpożarowymi.

Postanowienia niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązują wszystkich pracowników. Pracownicy aktualnie zatrudnieni  zapoznają się z instrukcją poprzez Dyrekcje Szkoły. Dla osób nowo zatrudnianych należy przeprowadzić szkolenie wstępne ppoż. z zakresu przepisów pożarowych oraz praktycznej obsługi sprzętu ppoż. Osoby już zatrudnione należy okresowo szkolić  n/w zakresie.

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników

1. Cel i rodzaj szkoleń.

Celem  szkoleń  przeciwpożarowych   jest zapoznanie pracowników  z postanowieniami   "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”,   a  w szczególności:

- zagrożeniem pożarowym występującym w budynkach użyteczności

publicznej,

-  przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

-  sposobem eliminacji zagrożenia pożarowego,

-  przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej obiektów,

-  zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru,

-  zasadami obsługi sprzętu i urządzeń ppoż.

-  warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektów.

Szkoleniem  przeciwpożarowym  są objęci wszyscy pracownicy, a udział w nim jest obowiązkiem każdego pracownika.

Szkolenia przeciwpożarowe dzielą się na:

1.A/  Szkolenie wstępne:

- szkolenie wstępne polega na zapoznaniu nowoprzyjętych pracowników z zasadami ochrony przeciwpożarowej przed dopuszczeniem ich do pracy na danym stanowisku;

- szkolenie wstępne prowadzi wyznaczony pracownik;

- podczas szkolenia należy omówić następujące zagadnienia:

- zagrożenie pożarowe na stanowisku pracy i w obiekcie, przyczyny mogące spowodować pożar.

- wskazania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa pożarowego.

- alarmowanie o pożarze, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zasady ewakuacji.

- dokumentację ze szkolenia wstępnego stanowi  zaświadczenie przeszkolenia wstępnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

1.B/. Szkolenie podstawowe / instruktażowe/:

- szkolenie instruktażowe ma na celu zapoznanie pracowników z obowiązującymi w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru i konieczności prowadzenia ewakuacji.

- szkolenie prowadzą wykładowcy posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć w tym zakresie.

Program szkolenia instruktażowego obejmuje następujące zagadnienia:

- ustawa o ochronie przeciwpożarowej, organizacja ochrony przeciwpożarowej,

- przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

- zagrożenie pożarowe w obiekcie, czynniki i warunki wpływające na zagrożenie życia ludzkiego,

- przepisy i zasady zapobiegania pożarom, obowiązki i zadania pracowników w tym zakresie,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków,  zapewnienie ewakuacji i warunków do  prowadzenia akcji ratowniczej,

- zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,

- zasady ewakuacji ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji.

Dokumentację ze szkolenia stanowią:

- zaświadczenie przeszkolenia podstawowego /instruktażowego/ w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które należy wpiąć do akt osobowych pracownika;

1.C/. szkolenie  specjalistyczno  -  informacyjne,

organizowane w związku z:

- wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektu,

- wprowadzeniem na teren obiektu urządzeń stwarzających zagrożenie pożarowe,

- zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni obiektu pociągającymi za sobą wzrost zagrożenia pożarowego,

- zaleceniem kontrolnych organów ochrony przeciwpożarowej.

Dokumentację szkolenia specjalistyczno-informacyjnego stanowi notatka   osoby   prowadzącej  szkolenie zawierająca: datę, miejsce, wykaz uczestników i program szkolenia.

Szkolenie z  zakresu ochrony przeciwpożarowej może być przeprowadzone w ramach szkolenia wstępnego i okresowego BHP zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r z póź. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. tj.

- - szkolenia wstępne przy zatrudnianiu pracownika

- - pierwsze szkolenie okresowe w okresie 12 miesięcy

- - następne szkolenia okresowe dla:

-  stanowisk robotniczych co 3 lata

-  stanowisk administracyjno – biurowych co 5 lat.

Ze względu na obszerność instrukcji wskazane jest zaopatrzenie pracowników w stosowne wyciągi.

Znajomość niniejszej instrukcji powinna być okresowo sprawdzana.

Instrukcja powinna być aktualizowana co 2 lata lub w przypadku zmian struktury organizacyjnej lub zmian przeznaczenia pomieszczeń

Przyjęcie do wiadomości i przestrzegania instrukcji pracownicy potwierdzają przez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentem.

Instrukcje opracował:

st. kpt. w st. sp. mgr inż. Waldemar Boratyński

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy o ochronie  przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są mi znane, i zobowiązuję się do ich przestrzegania:

| Lp. | Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |

Spis Treści

ROZDZIAŁ   I

1.	Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i warunków technicznych:

1.1	Budynek Szkoły

    - Przeciwpożarowe warunki budowlane.

    - Warunki instalacji odgromowej

1.1.3.	Warunki stosowania instalacji sygnalizacyjno –  alarmowych oraz SUG.

1.1.4.	Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

1.1.5.	Oświetlenie bezpieczeństwa.

1.2.	Charakterystyczne dla Szkoły źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania

1.2.1.	Rodzaj materiałów palnych występujący w obiekcie.

1.2.2.	Źródła powstawania pożaru.

1.2.3.	Drogi rozprzestrzeniania się pożaru.

1.3.	Zagrożenie pożarowe w budynku

1.4.	Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów

1.5.	Zasady  zapobiegania możliwościom powstania pożaru.

ROZDZIAŁ  II

2.	Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcje urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

2.1. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

2.2.	Zasady rozmieszczenia.

2.3.	Oznaczenie gaśnic.

2.4.	Zasady zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

ROZDZIAŁ   III

3.	Sposoby postępowania  w przypadku pożaru i innego zagrożenia.

3.1.	Alarmowanie.

3.2.	Działania Ratownicze.

ROZDZIAŁ IV

4.	Organizacja i warunki ewakuacji oraz sposoby jej praktycznego sprawdzania.

4.1.	Zasady ewakuacji ludzi

4.2.	Ewakuacja mienia

4.3.	Oznakowanie obiektu.

ROZDZIAŁ  V

5.	Zasady zabezpieczenia prac pożarowo - niebezpiecznych

ROZDZIAŁ    VI

6.	Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

ROZDZIAŁ   VII

7.	Sposoby zaznajamiania użytkowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i z przepisami przeciwpożarowymi.

- Część graficzna

-	Rys nr. 1 – rzut I kondygnacji nadziemnej Bud. D

-	Rys nr. 2 – rzut II kondygnacji nadziemnej Bud. D

-	Rys nr. 3 – rzut kondygnacji nadziemnej Pawilonu A

-	Rys nr. 4 – rzut kondygnacji nadziemnej Pawilonu B

-	Rys nr. 5 – rzut kondygnacji nadziemnej Pawilonu C

-	Rys nr. 6 – rzut kondygnacji podziemnej Bud. Głównego

-	 Rys nr. 7 – rzut I kondygnacji nadziemnej Bud. Głównego

-	 Rys nr. 8 – rzut II kondygnacji nadziemnej Bud. Głównego

-	 Rys nr. 9 – rzut ogólny

-	 Rys nr 10 - mapka sytuacyjna